## Cat
Fichas técnicas y requisitos mínimos Nuevos Servicios de Centro de Datos Paquete 1
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
| Servicios de Centro de Datos | Housing y Hosting Fisico | Hosting Virtual | Nube Privada
| Paquete/ | Baja | Media | Alta
Flexibilidad - Elasticidad

## TipoServicios
Fichas técnicas y requisitos mínimos Nuevos Servicios de Centro de Datos Paquete 1
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Categoría
Collocation
Iaas_Almacenamiento
Servicios_complementarios
Servicios Collocation
Tipo Servicio
Collocation
Servicios IaaS - Almacenamiento
\ Tipo Servicio Capacidad Servidor | Windows Server | Linux: Suse, CentOS, Debian, Ubuntu, RedHat. Unix.
Almacenamiento_en_SAN_Alto_desempeño | X | X
Almacenamiento_en_SAN_Muy_Alto_desempeño | X | X
Servicios Complementarios
Tipo Servicio
Monitoreo equipos en housing
Puesto de trabajo físico para contingencia
Puesto de trabajo virtual para contingencia
Traslado de equipos
Tipos de Servicio según elasticidad
\ Elasticidad | Baja | Media | Alta
Tipo Servicio
Tipo de Servicio x elasticidad | Collocation Housing o Hosting físico | Hosting Virtual | Nube
Centro_de_Datos_y_Nube_Privada | X | X | Nube Privada
Nivel de Servicio
\ Nivel de Servicio | Bronce | Plata | Oro | Platino
Tipo Servicio
Centro de Datos | X | X | X | X
Nivel de Exposición de la Información
\ Exposición Info | Bajo | Medio | Alto
Tipo Servicio
Centro de Datos | X | X | X

## Fichas técnicas
Fichas técnicas y requisitos mínimos Nuevos Servicios de Centro de Datos Paquete 1
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Nombre del Producto | Almacenamiento SAN Alto desempeño
Código Matriz | 3
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido]
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Tecnología de Almacenamiento | NA | SAN (Storage Area Network)
| Capacidad | GB | En GB. Mínimo se solicitan 1 TB.
| Volúmenes | NA | Cantidad máxima de volúmenes con este desempeño |  | 2
| Desempeño | IOPS | Throughput de alto desempeño I/O de mínimo 40000 IOPS | 40000
| Otras características | NA | Soporte a configuraciones RAID
Nombre del Producto | Almacenamiento SAN Muy Alto desempeño
Código Matriz | 3
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido]
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Tecnología de Almacenamiento | NA | SAN (Storage Area Network)
| Capacidad | GB | En GB. Mínimo se solicitan 1 TB.
| Volúmenes | NA | Cantidad máxima de volúmenes con este desempeño |  | 2
| Desempeño | IOPS | Throughput de alto desempeño I/O de mínimo 60000 IOPS | 60000
| Otras características | NA | Soporte a configuraciones RAID
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Monitoreo de equipos en housing
Código Matriz | 6
Calidad | Protegen la transferencia de datos confidenciales de las páginas Web, intranets y extranets
Generalidades | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo
| Monitoreo | Equipo/Mes | El proveedor debe monitorear los equipos que la Entidad tenga en modalidad de Housing, considerando los eventos que se presenten, capacidad y utilización de recursos.
| Número de servicios | Unidades | Se definirán conjuntamente con la Entidad en la operación secundaria. Límite máximo de servicios a monitorear por equipo: 15. |  | 15
| Agentes | NA | El Proveedor debe incluir en su servicio los agentes de software que requiera para el monitoreo. El Proveedor debe indicar los agentes que está en capacidad de soportar. (Ej: para cuáles sistemas operativos, plataformas, etc.)
| Reportes | NA | El Proveedor debe presentar reportes generales del monitoreo de cada componente. El informe debe contener todos los valores obtenidos en el monitoreo durante el periodo que se especifíque conjuntamente con la Entidad Compradora, relación de la información de todos los incidentes, información de uso de los componentes de infraestructura (ej: servidor: memoria RAM, procesamiento, almacenamiento), cambios realizados en el periodo, observaciones y recomendaciones.
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Puesto de trabajo físico para contingencia
Código Matriz | 6
Calidad | Protegen la transferencia de datos confidenciales de las páginas Web, intranets y extranets
Generalidades | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo
| Concepto | Unidad/mes | Espacio físico, en las instalaciones del centro de datos del Proveedor, donde puede operar (accesar, recibir y procesar información) personal de la Entidad Compradora, en caso que se presente un evento adverso de gran magnitud en la Entidad, que obligue a la operación desde un sitio de contingencia. Es un servicio compartido por lo que la disponibilidad es limitada. El precio de unidad/mes da derecho a disponer del puesto de trabajo se use o no.
| Tiempo de uso | Días | Como es un servicio para contingencia el tiempo máximo de uso por parte de la Entidad Compradora es de 5 días al mes | 0 | 5
| Disposición física | NA | Planta física segura, con accesos alternos, autosuficiente en agua y electricidad. Espacio para reposo, alimentación y aseo personal. Disponibilidad de parqueaderos.
| Elmentos adicionales | NA | Mobiliario (escritorio, silla) Equipo de cómputo. Acceso a Internet Conectividad al Centro de Datos de la Entidad (Si la Entidad ha contratado enlace dedicado desde la Entidad al Centro de Datos con su proveedor de conectividad). Línea telefónica
| Software | NA | Software base. La instalación del software adicional requerido por la Entidad es responsabilidad de ésta.
Opcionales con valor adicional | Nivel de servicio | NA | Este ítem es requerido para los niveles de servicio Oro y Platino
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Puesto de trabajo virtual para contingencia
Código Matriz | 6
Calidad | Protegen la transferencia de datos confidenciales de las páginas Web, intranets y extranets
Generalidades | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo
| Concepto | Unidad/mes | Puesto de trabajo virtualizado, donde puede operar (accesar, recibir y procesar información) personal de la Entidad Compradora, accesando desde su propio dispositivo, en caso que se presente un evento adverso de gran magnitud en la Entidad, que obligue a la operación en contingencia. Es un servicio compartido por lo que la disponibilidad es limitada. El precio de unidad/mes da derecho a disponer del puesto de trabajo se use o no.
| Tiempo de uso | Días | Como es un servicio para contingencia el tiempo máximo de uso por parte de la Entidad Compradora es de 5 días al mes | 0 | 5
| Elmentos adicionales | NA | Acceso al equipo virtual Acceso a Internet Conectividad al Centro de Datos de la Entidad (Si la Entidad ha contratado enlace dedicado desde la Entidad al Centro de Datos con su proveedor de conectividad).
| Software | NA | Capacidad de manejo de imágenes de puesto, definida por la Entidad
Opcionales con valor adicional | Nivel de servicio | NA | Este ítem es requeridos para los niveles de servicio Oro y Platino
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Traslado de equipos
Código Matriz | 6
Calidad | Protegen la transferencia de datos confidenciales de las páginas Web, intranets y extranets
Generalidades | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo
| Traslado | Unidad de rack | Traslado de equipos al centro de datos del proveedor, cuando se contratan servicios en modalidad de housing o collocation. Se requerirá este servicio cuando la Entidad tiene los equipos en su propio centro de datos.
| Regiones | NA | La Entidad indicará en la solicitud la región desde la cuál se requiere el traslado, 1, 2, 3 ó 4
| Responsabilidades | NA | El Proveedor es responsable por: Planificar el traslado Realizar inventarios detallados, precisos y completos de todo el hardware existente, así como de las aplicaciones y componentes que van a ser reubicados. La seguridad física (protección contra golpes, daño o hurto) y de los datos (debe asegurarse de que los datos no se pierdan, que personas no autorizadas tengan acceso a ellos). El transporte: los sistemas deben ser desconectados, empaquetados, transportados, reensamblados y comprobados por el proveedor. La coordinación de actividades con el fabricante en caso de ser necesario, y con la Entidad. La Entidad es responsable por el asegurameinto de los datos y las copias de respaldo de la información que se encuentre en los medios de almacenamiento de los equipos a trasladar.
| Seguro contra golpes, daños y hurto | NA | Se define monto máximo en la ficha. Se debe asegurar un monto de 10 millones por cada unidad de rack