## Condiciones Transversales
Las condiciones transversales del servicio son:
Condición transversal | Descripción
Conectividad | Hardware y Software | El Proveedor debe garantizar toda la conectividad física y lógica requerida para la conectividad contratada. La conectividad física hace referencia a todos los elementos de hardware necesarios para proveer el servicio. ( La Entidad Compradora debe disponer de las condiciones de infraestructura para la entrega del servicio, tales como: energía regulada, malla a tierra, rack de comunicaciones para instalar equipos de telecomunicaciones y condiciones ambientales optimas para la temperatura de los equipos, esto en el caso que los servicios contratados así lo requieran.) La conectividad lógica hace referencia a todos los elementos de software necesarios y su respectiva configuración para proveer el servicio.
| GNAP | El Proveedor debe garantizar la conexión a G-NAP (ver anexo GNAP). El Proveedor acepta la obligación de administrar y operar el G-NAP o NAP de Gobierno, de acuerdo a las recomendaciones del MinTIC relacionadas en la hoja G-NAP. La Entidad Compradora y el Proveedor obligatoriamente deben incluir conexión a la VPN de Gobierno / G-NAP en el NAP Colombia. La Entidad Compradora define los enlaces sobre los cuales genera la conexión a la VPN de Gobierno / G-NAP en el NAP Colombia y define la capacidad que sobre el ancho de banda contratado, destina para esta conexión.
| NAP Colombia | El Proveedor debe estar directamente conectado a NAP Colombia, tener un canal redundante de la conexión al NAP y garantizar que el tráfico de datos que tiene origen y destino en el territorio nacional no transite por enlaces internacionales.
| VPN | El Proveedor debe entregar hasta 10 VPN Cient to Site SSL por enlace contratado sin costo adicional para la Entidad Compradora. Nota: Si la Entidad Compradora requiere más VPN consultar el servicio adicional de VPN bajo la categoría Enlaces de Conectividad Terrestre
| Registro ante MinTIC - Enlaces de Conectividad Satelital | Condición de operación para proveedores del Acuerdo Marco: Para proveer los servicios incluidos en la categoría Enlaces de Conectividad Satelital, los Proveedores deben estar registrados ante MinTIC como proveedor de capacidad satelital para suministrar o comercializar capacidad satelital. Dicho registro debe estar vigente durante toda la operación del Acuerdo Marco. Colombia Compra Eficiente y la Entidad Compradora podrán verificar dicho registro en cualquier momento durante la operación del Acuerdo Marco.
| Registro TIC - Enlaces de Conectividad Móvil | Condición de operación para proveedores del Acuerdo Marco: Para proveer los servicios incluidos en la categoría Enlaces de Conectividad móvil los Proveedores deben contar con los siguientes servicios habilitados en el registro TIC: - Portador Dicho registro debe estar vigente durante toda la operación del Acuerdo Marco. CCE y la Entidad Compradora podrán verificar dicho registro en cualquier momento durante la operación del Acuerdo Marco.
| Registro TIC - Servicios de Acuerdo Marco de Precios de Conectividad | Condición de operación para proveedores del Acuerdo Marco: Para proveer los servicios incluidos en todas las categorías del Acuerdo Marco, los Proveedores deben contar con los siguientes servicios habilitados en el registro TIC: - Servicios de valor agregado y telemáticos. - ISP (habilitado dentro de los servicios de valor agregado y telemáticos) Dicho registro debe estar vigente durante toda la operación del Acuerdo Marco. CCE y la Entidad Compradora podrán verificar dicho registro en cualquier momento durante la operación del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad.
| Enlaces de Internet | El Proveedor debe contar con al menos dos salidas a Internet internacional (medios físicos de salida diferentes) que deben ser configuradas para permitir el direccionamiento en IPV6. El Proveedor debe ofrecer enlaces de comunicaciones de alta disponibilidad capaces de soportar el tráfico de IPv4 e IPv6 simultáneo sin inconvenientes de ancho de banda.
Gestión de red | Aislamiento de red | El Proveedor debe garantizar que el servicio admite controles de aislamiento de red para tráfico entrante y saliente a través de métodos a nivel de capa 2 o 3
| NAT | El Proveedor debe articular cualquier restricción, condición o requisito de red, como la traducción de dirección de red (NAT), la superposición de direcciones IP y controles de latencia para los procesos de traducción NAT
| VPN de gobierno | El Proveedor debe cumplir las solicitudes de conformación o configuración de VPNs de gobierno según lo requiera la Entidad Compradora.
| Direcciones IP públicas | El Proveedor debe suministrar las direcciones IPv4 requeridas por la Entidad Compradora para publicar sus servicios en Internet. La Entidad Compradora debe solicitar direcciones IPv4 sólo para los servicios que no hayan migrado a IPv6 y garantizar el uso racional del direccionamiento IPv4. Las Entidades Compradoras no podrán solicitar direcciones IPv4 cuando dichas direcciones no van a ser utilizadas. La Entidad Compradora debe solicitar ante la LACNIC el pool de direcciones IPv6 con antelación de tal forma que el Proveedor pueda cumplir con los tiempos de instalación. La Entidad Compradora debe coordinar con el Proveedor las acciones técnicas necesarias para que estos apoyen la implementación de los nuevos enrutamientos de IPv6 que sean necesarios hacer a los servicios de conectividad contratados con el fin de garantizar la generación de tráfico IPv6 por medio de estos enlaces. Las acciones estan encaminadas a apoyar a la Entidad Compradora para habilitar el direccionamiento IPv6 para cada uno de los componentes de hardware y software teniendo en cuenta el inventario de los activos de información definido por la Entidad y que requiere tal direccionamiento. Apoyar en el montaje, ejecución y corrección de configuraciones de IPv6 de la red de comunicaciones, agregando carga, servicios y usuarios finales tanto internos como externos, apoyar las pruebas realizadas sobre el procedimiento de IPv6 usando la metodología definida por la Entidad. Apoyar el proceso de validación de la funcionalidad de los siguientes servicios y aplicaciones de las Entidades sobre IPv6: Servicio de Resolución de Nombres (DNS), Servicio de Asignación Dinámica de Direcciones IP (DHCP), Directorio Activo, Servicios WEB, Servidores de Monitoreo, Validación del Servicio de Correo Electrónico, Validación del Servicio de la Central Telefónica, Servicio de respaldo, Servicio de Comunicaciones Unificadas, Servicios VPN, Integración entre Sistemas de Información, Sistemas de Almacenamiento, Servicios de administración de red. Apoyar el proceso de activación de las políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones definidos por la Entidad Compradora (Servidores AAA, firewalls, NAC, y equipos perimetrales). Apoyar la configuración y puesta en funcionamiento de la conectividad integral en IPv6 desde el interior de las redes LAN, hacia el exterior de las redes WAN a fin de garantizar que las entidades puedan generar tráfico de IPv6 normalmente. Las IP no deben tener ningún tipo de restricción o reporte en listas negras. La Entidad Compradora debe seguir los lineamientos establecidos en la guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. El Proveedor debe garantizar que todos los componentes de los servicios de conectividad soportan IPv4 e IPv6.
| Segmento de Direccionamiento IPv6 | El Proveedor deberá suministrar el pool de direccionamiento en IPv6 para publicar los servicios de las Entidades Compradoras de internet; esto en caso de que las Entidades Compradoras no tengan su propio direccionamiento IPv6. El Proveedor deberá suministrar un segmento IPv6 en /48, (segmento a nivel empresarial) y debe ser configurado y puesto en operación en la conexión de última kilómetro de las LAN de las Entidades Compradoras. En caso de que la Entidad Compradora de Internet tenga su propio direccionamiento IPv6, el Proponente deberá realizar la configuración de última kilómetro tanto del lado de la Entidad Compradora como del lado del Proveedor garantizando que los servicios a publicar funcionen correctamente y sea posible la generación de tráfico IPv6 sobre estos servicios. El Proveedor del servicio debe acogerse a las políticas de direccionamiento y transición en modo Doble Pila (Dual Stack) de IPv6.
Gestión de seguridad | Responsabilidades | El Proveedor suministra y administra la seguridad de la infraestructura y servicios de los elementos que tiene bajo su responsabilidad para la prestación de servicio. Es decir, el Proveedor suministrará la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de los servicios: autenticación, cifrado y controles de conexión a la red. Adicionalmente, El Proveedor suministrará los parámetros técnicos y procedimientos para garantizar la seguridad de los servicios.
| Pruebas de seguridad | El Proveedor se compromete a realizar y presentar a CCE una prueba de seguridad semestral a su infraestructura ( la del proveedor) de redes durante la vigencia del Acuerdo Marco. El Proveedor se compromete a garantizar que las herramientas que se usarán en el análisis de vulnerabilidades están homologadas por el CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) y que adicionalmente dichas herramientas se encuentran actualizadas a la fecha de su utilización. Adicionalmente el Proveedor debe presentar el plan de manejo de las vulnerabilidades identificadas en las pruebas semestrales y la evidencia de su implementación. El Proveedor debe incluir semestralmente un análisis diferencial de vulnerabilidades, comparando el informe actual con respecto al inmediatamente anterior. La prueba debe incluir como mínimo: - Control de acceso. - Pruebas de penetración. - Correlación de eventos. El Proveedor debe garantizar que quienes realizan las pruebas de seguridad están calificadas para realizar dicha actividad. Dependiendo del tipo de prueba a realizar, la idoneidad del personal que realiza la prueba se garantiza suministrando evidencia sobre la formación académica y experiencia en las siguientes áreas de conocimiento: - Hacking ético. - Auditoría, control y aseguramiento de procesos y sistemas de seguridad - Gestión de riesgos a través del desarrollo, implementación y mantenimiento de controles. - Criptografía, comunicaciones de datos, código malicioso, malware e informática forense. - Gestión de permisos acordes a las mejores prácticas disponibles y teniendo en cuenta los niveles de exposición al riesgo potencial.
| Seguridad física | El Proveedor debe garantizar el control de acceso, seguridad física y seguridad de las comunicaciones sobre sus instalaciones (las del proveedor) y sobre su red, aplicando políticas para asegurar los equipos que componen el servicio.
| Segregación | El Proveedor de servicios debe proporcionar arquitectura, diseño y políticas que demuestren el grado en el cual el servicio del suscriptor es segregado de otros suscriptores.
| Reporte de incidentes | El Proveedor debe informar a la Entidad Compradora de cualquier incidente de seguridad en el momento en que ocurre siguiendo el protocolo de escalamiento establecido. Adicionalmente, para incidentes con prioridad 1 el Proveedor debe notificar al contacto técnico de la Entidad Compradora definido en la orden de compra a través de: correo electrónico, teléfono y mensaje de texto. El Proveedor deberá entregar un informe técnico de la interrupción del servicio, al día habil siguiente de presentada la interrupción.
| Seguridad para IPv6 | El Proveedor deberá tener en cuenta las recomendaciones de buenas prácticas, entre otras la estipulada en la RFC 4942 que hace referencia a las consideraciones de seguridad para el proceso de coexistencia y transición hacia IPv6.
Servicios de Operación y Administración | Tiempo de prestación del servicio | El Acuerdo Marco de Precios de Conectividad define que el tiempo minimo de contratación de los diferentes servicios, es de seis (6) meses. Se exceptúan aquellos servicios que en la ficha técnica define tiempos diferentes de contratación del servicio (Ej: Ampliación Temporal de Enlace Terrestre, expertos)
| Verficiación Legal equipos | La Entidad Compradora durante la ejecución de los servicios contratados a través del AMP de Conectividad, podrá solicitar y verificar la documentación a que hubiere lugar, que acredite la fabricación o adquisición legal de los elementos o equipos utilizados para la prestación de los servicios.
| Preparación para la Migración | El Proveedor debe garantizar que está en capacidad de operar y administrar los elementos de hardware y software que incluye los servicios de conectividad. El Proveedor debe contar con servicios para realizar las configuraciones necesarias que permitan a la Entidad Compradora utilizar los servicios contratados para el fin que los requiere.
| Personal Certificado | Colombia Compra Eficiente verificará de forma aleatoria durante la ejecución de los servicios que el Proveedor tenga incorporado dentro de su operación el número de personal certificado por los fabricantes y de ITIL V3 que se exigió en los requisitos habilitantes. El Proveedor que incumpla este requisito será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Marco.
| Colaboración entre proveedores | Los Proveedores tienen la obligación de colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones. De incumplir esta obligación pueden incurrir en las sanciones previstas en el Acuerdo Marco.
| Habilitación del servicio | - En los casos en que la Entidad Compradora requiera que los equipos asociados al servicio sean instalados en las instalaciones de la Entidad, el proveedor es responsable de verificar que la Entidad Compradora cuenta con las condiciones ambientales, de potencia y de regulación eléctrica necesarias para cumplir con las condiciones del servicio. De lo contrario el servicio será instalado en las instalaciones del Proveedor. No aplica para enlaces de conectividad (datos o de internet). - El Proveedor debe cumplir con el protocolo de instalación, prueba y aceptación de servicio para considerar que el servicio ha quedado habilitado. - El Proveedor debe incluir dentro de la cotización todos los costos asociados a la instalación, configuración, parametrización, prueba y aceptación de los servicios adquiridos por parte de la Entidad Compradora.
| Mapa de servicio | El Proveedor debe entregar el mapa de servicio que relacione todos los componentes aprovisionados para brindar el servicio, la topología y la configuración. El mapa de servicio hace parte del acta de entrega detallado en el protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio por parte de la Entidad Compradora. Nota: El mapa de servicio debe ser actualizado por el proveedor cuando se den adiciones o modificaciones sobre el servicio.
| Finalización de servicios | El Proveedor debe entregar la documentación de configuraciones y parámetros de los servicios contratados, procedimientos y tareas específicas contratadas sobre los servicios del cliente, información necesaria para que la Entidad Compradora pueda configurar sus servicios con otro proveedor al finalizar el servicio en el tiempo pactado de acuerdo con el protocolo de finalización del servicio. El Proveedor debe retirar los equipos de las instalaciones de la Entidad Compradora antes de 15 días calendario después de finalizado el servicio. Después de tres (3) meses en que el Proveedor no haya retirado los equipos de las instalaciones de la Entidad, la Entidad Compradora podrá disponer de estos equipos. Nota aclaratoria: La entrega de las configuraciones de equipos del proveedor no incluye usuarios, contraseñas, y demas datos de seguridad que no sean relevantes para el funcionamiento de los servicios contratados, o que vulnere la seguridad del proveedor y confidencialidad de otros clientes.
| Cambio, actualización o modificación de componentes | Durante la operación del servicio, el Proveedor debe recibir y gestionar: - Solicitudes para cambio, actualización o modificación de componentes o configuraciones sobre el Hardware y Software. - Solicitudes para conformar nuevos ambientes basados en el aprovisionamiento de elementos adicionales (ítems contemplados en el catálogo del Acuerdo Marco). - Solicitudes correspondientes a cambios en las configuraciones de los elementos que componen el servicio o a ejecución de rutinas en cuanto a la infraestructura o plataformas contratadas que son administradas por el Proveedor, debidamente documentadas y entregadas por la Entidad Compradora. El Proveedor deberá aprovisionar el nuevo requerimiento en el tiempo definido por los ANS de cada servicio.
| Daños y mal funcionamiento de equipos | El Proveedor debe reemplazar los equipos que hacen parte del servicio cuando se presentan daños o mal funcionamiento de tal forma que pueda cumplir con los ANS establecidos El los casos en que el daño sea atribuible a la Entidad Compradora por manipulación indebida o cambios no acordados con el proveedor de las condiciones en que fueron instalados los equipos, la Entidad Compradora asumirá los costos de la reparación de los equipos.
| Cambios a la infraestructura por parte del Proveedor | El Proveedor debe solicitar aprobación de la Entidad Compradora, sobre cualquier cambio a realizarse sobre la infraestructura que se haya aprovisionado para la prestación de sus servicios, siempre y cuando se presente afectación de los servicios contratados por la Entidad de lo contrario el proveedor podra realizar los cambios en su infraestructura de manera autónoma.
| Ciudades para la prestación del Servicio de Conectividad | El Proveedor debe suministrar los servicios de conectividad en la regiones habilitadas para cada categoría de servicios como se detalla a continuación: - Categoría - Enlaces de Conectividad Terrestres: Región 1, Región 2 y Región 3. - Categoría - Enlaces de Conectividad Satelital: Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. - Categoría - Enlaces de Conectividad Móvil: Región móvil. - Categoría - Enlaces de Conectividad Sede Educativa: Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. - Categoría - Servicios Gestión de Tráfico: Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. - Categoría - Servicios Gestión de Seguridad: Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. - Categoría - Servicios Complementarios: Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. - Categoría - Habilitación de Voz sobre IP: Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. - La prestación del servicio en los municipios definidos en cada región, se contempla dentro del área urbana de cada municipio. Entendiendo área urbana como, el área que se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios. Áreas de municipios definidios en las regiones 1,2 o 3 que no cumplen esta condición, se contemplan en región 4. - Cada región cuenta con ANS específicos para cada servicio. - El detalle de los municipios que cubre cada región puede ser consultado en la pestaña Regiones de la ficha técnica. - Colombia Compra Eficiente podrá actualizar anualmente la región 3 para reflejar la disponibilidad de servicios basados en enlaces terrestres. Esta actualización no implicará ajustes a los precios o al catálogo Nota: Para los servicios de conexión entre dos regiones diferentes se tomarán las condiciones de servicio de la región superior. Ejemplo1: Para un enlace entre la región 2 y la región 4 se tomarán las condiciones de servicio de la región 4. Ejemplo 2: Para un enlace entre la región 1 y la región 3 se tomarán las condiciones de servicio de la región 3.
| NOC | El Proveedor deberá cumplir con las siguientes características para el NOC : Características físicas: • Construcción o refuerzo sismo resistente. • Seguridad de acceso con guardia 7x24. • Sistemas de detección de incendio. • CCTV digital. • Acceso de visitantes y empleados con sistema de control de acceso. • Sistemas de UPS configurados en redundancia. • Autonomía eléctrica de mínimo 24 horas en caso de interrupción del fluido eléctrico. • Control ambiental: Sistemas de aire acondicionado. • Alimentación segura a los sistemas de control ambiental. • Herramientas de monitoreo para la infraestructura de los diversos fabricantes utilizados. Características de operación requeridas: • Operación 7x24. • Operación, CAC (Centro de Atención a Clientes) y Monitoreo 7X24. • Herramientas de monitoreo para la infraestructura de los diversos fabricantes utilizados. • El proveedor debe contar con las herramientas necesarias para detectar y monitorear Fallas e Interrupciones en los servicios contratados por la Entidad Compradora • Se debe usar ITIL para los procesos de cambios, incidentes y gestión de configuración. El Proveedor debe manifestar que acepta que Colombia Compra Eficiente o sus delegados realicen visitas de inspección al NOC durante la vigencia del Acuerdo Marco.
| Servicio de soporte técnico - enlaces y objetivo | El Proveedor debe tener la capacidad de brindar servicio de soporte técnico remoto y en sitio para los servicios contratados por la Entidad Compradora. El Proveedor debe brindar soporte en sitio para evaluar y solucionar Fallas e Interrupciones que se presenten en los servicios contratados por la Entidad Compradora. El soporte será en sitio sólo en los casos en que no sea posible resolver el problema de forma remota. El servicio en sitio no significa costos adicionales para la Entidad Compradora. En los casos que la falla o interrupción del servicio sean atribuibles a la Entidad Compradora, los costos de reparación para el restablecimiento del servicio, deberán ser asumidos por la Entidad Compradora. Adicionalmente, el Proveedor debe brindar soporte remoto a nivel nacional a través de los siguientes canales: - Línea de atención telefónica gratuita con cobertura nacional. - Plataforma web para registro y monitoreo de tiquetes. - Correo electrónico. - Chat. El Proveedor debe garantizar que la mesa de ayuda no estará ubicada en las instalaciones de la Entidad Compradora. Los enlaces de soporte se usarán para reportar Fallas e Interrupciones de los servicios del Acuerdo Marco. El Proveedor debe garantizar que exista un tiquete por cada reporte de Falla o Interrupción que haga la Entidad Compradora. Los canales de soporte deben estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, durante el tiempo de ejecución del contrato. El grupo de soporte del Proveedor debe garantizar que los tiquetes: - Sean registrados, clasificados y asignados según su criticidad. - Sean resueltos en los tiempos acordados en los ANS. - Tengan un seguimiento adecuado. - Cumplan con los esquemas de escalamiento definidos.
| Servicio de soporte técnico - Efectividad en la atención de los canales | El Proveedor debe garantizar tiempos de efectividad en la atención para cada canal como se detalla a continuación: - Línea telefónica nacional gratuita: <= 20 segundos. - Plataforma web para registro y monitoreo de tiquetes: <= 8 segundos. - Correo electrónico: <= 5 minutos. - Chat: <= 3 minutos. Nota: La Entidad Compradora debe usar un solo canal para reportar el incidente. Es decir, un mismo incidente no debe ser reportado a través de múltiples canales.
| Servicio de soporte técnico - Niveles de atención y escalamiento | El Proveedor debe Incluir el servicio de soporte técnico para el manejo de niveles 1 y 2 de soporte. Adicionalmente, el servicio de soporte técnico suministrado por el Proveedor debe gestionar escalamientos a nivel 3 o superior cuando corresponda. El Proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un documento de gestión del escalamiento que contiene los procedimientos y datos de contacto de cada nivel de escalamiento.
| Servicio de soporte técnico - Priorización de tiquetes | Los tiquetes deben ser clasificados y atendidos según su nivel de criticidad. Los criterios para llevar a cabo dicha clasificación son los siguientes: Prioridad 1: Emergencia - Una Falla que afecta un proceso critico de la Entidad Compradora. Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. Prioridad 2: Degradación en el servicio - Una Falla que afecta el desempeño o confiabilidad de un proceso de la Entidad Compradora. Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. Prioridad 3: Inquietud o solicitud - Solicitudes de soporte menores o de información que no tienen impacto en los procesos de la Entidad Compradora. Incluye: Solicitudes de cambios, cambios en configuraciones, habilitación de VPN, resolución de inquietudes y entrega de información. Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. Nota aclaratoria: Una vez emitida la orden de compra la Entidad Compradora debe definir y comunicar al Proveedor cuales son los procesos criticos que le permitan delimitar que fallas hacen parte del nivel de criticidad prioridad 1.
| Servicio de soporte técnico - Reportes de gestión | El Proveedor debe entregar reportes mensuales de mesa de ayuda que permitan monitorear las siguientes variables: - Número de incidentes reportados según nivel de criticidad. - Número de incidentes resueltos que incluya el tiempo promedio de resolución según nivel de criticidad. - Análisis de causa raíz para incidentes relacionados. - Propuestas de mejora continua para los servicios contratados. - 2 variables más que defina la Entidad Compradora. La Entidad Compradora definirá las variables teniendo en cuenta que puedan ser soportados por la herramienta de monitoreo del Proveedor. El Proveedor debe entregar un reporte consolidado de mesa de ayuda una vez concluya el servicio de conectividad contratado. El criterio de evaluación de calidad de los reportes hace referencia a que incluya todo el contenido detallado anteriormente.
| Obra civil | El Proveedor debe incluir la solución de último kilómetro por el medio de transmisión adecuado para cumplir con los requerimientos de la Entidad Compradora que están alineados con las condiciones y ANS definidos para cada servicio del Acuerdo Marco. El servicio suministrado por el Proveedor incluye los costos y responsabilidades que significa adecuar la obra civil desde sus instalaciones (las del Proveedor) hasta el punto donde la Entidad Compradora requiere el enlace. El Proveedor debe incluir la solución de último kilómetro por el medio de transmisión adecuado para cumplir con los requerimientos de la Entidad Compradora y que están alineados con las condiciones y ANS definidos para cada servicio del Acuerdo Marco. En la ampliación de cobertura y oferta de nuevos servicios, en caso que se requiera y de ser necesario adelantar una obra civil, en las instalaciones de la Entidad Compradora, esta se entiende como: canalizada, que corresponde al tendido de cables instalados a través de canalizaciones que contienen los ductos que permiten el tendido, la protección y el mantenimiento de cables de red telefónica y también de cables de fibra óptica entre tramos de ducterías y acometidas. Se debe contemplar, el cable instalado, grapado o enchapetado sobre las paredes exteriores o interiores de las edificaciones de la Entidad Compradora en caso de ser necesario. Se debe contemplar la instalación y adecuación de cables o fibra sobre canaletas de las instalaciones de la Entidad. El Proveedor debe estimar el costo total de la obra civil desde la acometida hasta el punto donde la Entidad compradora requiere el enlace e incluirlo en la cotización, en el valor de instalación. Si los costos no son incluidos en la cotización deben ser asumidos en su totalidad por el Proveedor. Los costos en que incurra el Proveedor por la obra civil desde sus instalaciones (las del Proveedor) hasta la acometida son responsabilidad del Proveedor.
| Descuentos en facturación | El valor máximo de los descuentos corresponde al 100% del valor del servicio facturado aún cuando la suma total de los descuentos supere 100%.
| Redundancia de servicios | Si la Entidad Compradora requiere redundancia para los servicios contratados, deberá solicitarlos en la operación secundaria, duplicando la infraestructura solicitada e indicando el tipo de esquema, que puede ser activo/pasivo o activo/activo. La Entidad Compradora debe contemplar la infraestructura adicional que se requiera para mantener la redundacia en el esquema solicitado, por ejemplo, balanceador de carga, seguridad, etc.
| Revisión de los procesos de gestión de cambios | El Proveedor debe manifestar que acepta que Colombia Compra Eficiente o sus delegados revisen sus procesos de gestión de cambios, controles de seguridad, análisis de riesgos, gestión del servicio y mejoras continúa respecto a la gestión de tecnología, seguridad de la información y continuidad del negocio, con el fin de garantizar que las condiciones contractuales están siendo cumplidas. Colombia Compra Eficiente revisará los procesos de gestión de cambios en cualquier momento de la prestación del servicio. La revisión puede contar con informes de evaluaciones y certificaciones de terceros. El Proveedor es responsable de realizar las mejoras en los procesos sugeridas en la revisión por Colombia Compra Eficiente de acuerdo a los hallazgos de la revisión.
Servicios de Monitoreo y Reporte | Fallas e Interrupciones | El Proveedor debe contar con las herramientas necesarias para detectar y monitorear Fallas e Interrupciones en los servicios contratados por la Entidad Compradora. El Proveedor entregará el detalle de la falla presentada y la solución realizada a la misma en los tiempos definidos de acuerdo al nivel de servicio contratado.
| Informe montaje infraestructura física | El Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora los informes de instalación y los documentos que el protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio define una vez finalizado el proceso de montaje de la infraestructura física para la prestación de los servicios contratados. Además de la información de la arquitectura y diseño se debe entregar lo siguiente: URL de administración o monitoreo usuario y contraseña de monitoreo Otros usuarios y contraseñas requeridos que no vulneran la confiabilidad e integridad de la infraestructura del proveedor. Configuraciones requeridas para equipos del cliente Documentación técnica de instalación y de operación de los servicios contratados.
| Plataforma de detección y monitoreo | El Proveedor debe proporcionar a la Entidad Compradora acceso Web a 2 usuarios a la plataforma de detección y monitoreo. La plataforma debe mantener los resultados del monitoreo con gráficas, históricos de meses anteriores y para el mes en curso en tiempo real (con un retraso menor a 5 minutos), para que puedan ser consultados por la Entidad Compradora en cualquier momento durante la duración del servicio. Los indicadores a ser monitoreados incluyen las variables asociadas a los ANS que especifica cada ficha de servicio.
| Reporte de gestión | El Proveedor debe monitorear y entregar un reporte de gestión a la Entidad Compradora del entorno, incluido los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización de los diferentes componentes de los servicios de conectividad suministrados. El reporte de gestión debe incluir los resultados de seguimiento hecho durante el mes de los indicadores que a continuación se listan: - Disponibilidad. - Número máximo de interrupciones. - RTO. - MTBF. - Latencia. - Ancho de banda. Adicionalmente, para los servicios de enlaces terrestres y satelitales el Proveedor debe monitorear las siguientes variables: - Tráfico de entrada. - Tráfico de salida. - Para los servicios de interter móvil, el proveedor debe monitorear el consumo de la capacidad de datos contratada. El reporte de gestión del servicio que entrega el Proveedor debe contener además; información de uso de los componentes de infraestructura que componen el servicio (ejemplo: ancho de banda consumida en línea de tiempo durante el periodo, VPNs configuradas, tráfico en el administrador del ancho de banda y eventos reportados por el firewall). El criterio de evaluación de calidad de los reportes hace referencia a que incluya todo el contenido detallado anteriormente.
| Periodicidad del reporte general | El Proveedor debe entregar reportes de gestión del servicio y de cada componente que lo constituye con una periodicidad igual a la frecuencia de facturación. Nota: El Proveedor y la Entidad Compradora podrán acordar una periodicidad de entrega diferente a la definida, para los reportes requeridos en el item "Reportes de Gestión" de las condiciones transversales.
* Las condiciones de servicio transversales son requisitos mínimos para la prestación del servicio que deben ser cumplidos para todos los niveles de servicio.
Actualizado: 19/01/2017

## G-NAP
G-NAP:
G-NAP : NAP DE GOBIERNO
Modelo de Operación | El modelo de conectividad propuesto, busca que los operadores habilitados para prestar los servicios de conectividad en el Acuerdo Marco de Precios, brinden un servicio adicional soportado en VPNs, conformando un backbone lógico, el cual se encuentra hoy día administrado por un proveedor (CCIT) el cual fue contratado directamente por los operadores que conforman el G-NAP en el marco de ejecución de los AMP suscritos en el año 2014. Estas VPNs deben cumplir con calidades de servicio y clases de servicio (QoS) para que la Entidad Estatal tenga tráfico proveniente de múltiples aplicaciones sobre una única interfaz, conservando para cada una de ellas una calidad de servicio particular; por ejemplo, aplicaciones de misión crítica, que requieren de una definición de desempeño particular como por ejemplo las aplicaciones de tráfico multimedia. El uso de estas VPNs garantiza que el intercambio de información entre Entidades Estales ocurra de forma segura, impidiendo el acceso de terceros ajenos a la comunicación. El G-NAP se soporta sobre el NAP Colombia o un punto neutral provisto por los operadores y sus conexiones, son utilizadas como transporte para realizar interconexiones lógicas entre todos sus miembros. De esta manera, las Entidades que adquieren los servicios de conectividad, a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente y que tengan tráfico proveniente de múltiples aplicaciones, contarán con una única interfaz por operador seleccionado. El G-NAP permite soportar como mínimo los rangos de ancho de banda y cantidad de canales que contraten las Entidades, es decir, la infraestructura del G-NAP definida permite crecer de acuerdo a la demanda de Servicios de Conectividad de las Entidades Estatales. El NAP Colombia o un punto neutral provisto por los operadores que interconecta físicamente a todos sus miembros que van a ser parte del convenio G-NAP en modo estrella, con conexiones nivel 2 (Modelo OSI), en su nodo principal. Este nodo principal cuenta con una redundancia geográfica completa, denominado nodo alterno, donde los operadores son interconectados de igual manera (enlaces en modo estrella y conexiones nivel 2). Los protocolos de interconexión se manejan por un túnel GRE y una sesión BGP. Los miembros del G-NAP establecerán conexiones por intermedio de túneles GRE sin IPSec. La fuente y el destino de estos túneles son acorde al direccionamiento público IPV4/IPV6 asignado por cada operador. Cada miembro debe establecer un túnel GRE contra todos los demás miembros perteneciente al G-NAP. Dicho túneles deben contar con un direccionamiento IP privado. Los equipos desde los cuales se establecen los túneles GRE, son a elección de cada operado, donde cada uno debe buscar integrar estas conexiones lógicas en su red MPLS para a su vez brindar la conectividad G-NAP en la VRF de cada cliente final. De otro parte, todos los miembros pertenecientes al G-NAP deben establecer una sesión BGP entre todos ellos. Esta sesión BGP se estable con el direccionamiento IPv4/IPv6 privado utilizado en la configuración del túnel GRE. De esta manera cada proveedor anuncia a los demás, las redes pertenecientes a las entidades de gobierno que hagan parte del tráfico que cursa por la red de G-NAP y cada operador se encarga de colocar filtros de seguridad en la infraestructura que hace parte de la red de G-NAP. El peering que se establece en el G-NAP es de tipo abierto. Cada miembro del G-NAP, debe hacer el anuncio de sus prefijos e intercambio de tráfico con todos los demás operadores, sin discriminación alguna. Los miembros del G-NAP se obligan asignar IPV4 e IPV6, según corresponda, a cada una de las entidades públicas que de las cuales sean proveedores y que hayan adquirido el servicio de conectividad a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Este servicio cuenta con un centro de gestión del G-NAP, con la función de monitorear todas las conexiones de los Proveedores de Servicios de Conectividad conectados al G-NAP, generando todos los controles, alarmas, reportes e informes que se requieran para llevar a cabo una administración y gestión eficiente de las conexiones que lo conforman. El operador del centro de gestión del G-NAP tiene la responsabilidad de entregar los reportes sobre su operación a Colombia Compra Eficiente o a quién ésta designe (ver Reportes G-NAP para mayor detalle).
Obligaciones de los proveedores | Los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios para los Servicios de Conectividad deben cumplir con las siguientes obligaciones para la administración y operación del G-NAP: • Adquirir los equipos tecnológicos necesarios para administrar de manera eficiente y segura las conexiones virtuales que se establezcan entre dos o más Entidades Compradoras. • Proveer herramientas de monitoreo en tiempo real que permitan la consulta de todos sus dispositivos activos vía Protocolo Simple de Gestión de Red – SNMP. • Contar con un sistema de análisis automatizado de eventos, conformado por una o varias herramientas que permitan la lectura de los archivos de registro de eventos de los diferentes dispositivos y software base que conforman el G-NAP. • Contar con un plan de continuidad de negocio, que involucre mecanismos de respaldo ante desastres y redundancia de la infraestructura que garantice resistencia a fallos, ataques físicos e interrupciones funcionales. • Definir las políticas de administración del G-NAP, la instalación de hardware, las tareas de mantenimiento y otras aquellas propias de la administración y operación de la red. • Suscribir convenios o contratos de soporte con los fabricantes o sus representantes debidamente certificados de los equipos de comunicación, que garanticen la entrega de equipos y actualizaciones cuando se requieran para la continuidad del servicio. • Crear los manuales de gestión del G-NAP, que describan todas las tareas que se deben realizar de manera repetitiva, o como respuesta ante eventos. Los procesos deben estar basados en las mejores prácticas establecidas por el modelo de procesos ITIL V3 o mayor.
Los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios para los Servicios de Conectividad deben cumplir con las siguientes obligaciones para la operación del G-NAP: • Proveer la información de manera oportuna, completa y veraz para la elaboración de los diferentes tipos de informes definidos en la sección VI. • Garantizar las condiciones de calidad y los acuerdos de nivel de operación del G-NAP. • Apoyar al operador del centro de gestión del G-NAP y a otros Proveedores en la creación de las VPN para las Entidades Compradoras. • Implantar, configurar, actualizar, y administrar (correctiva y preventivamente) la infraestructura del G-NAP. • Disponer del servicio de mesa de ayuda para el manejo de incidentes, requerimientos, problemas y cambios, entre otros, que se requieran para la operación normal del servicio, alineado a los estándares y buenas prácticas de la industria (por ejemplo ITIL V3). • Conectar al G-NAP a cada una de las Entidades que contraten el servicio de conectividad soportándolas técnicamente en la implementación de las VPNs. Se aclara que la habilitación del servicio es independiente de si la entidad lo solicita explícitamente. • Realizar el seguimiento continuo a los registros de eventos para detectar cambios o alteraciones en las configuraciones y funcionamiento de la infraestructura tecnológica del G-NAP.
Requisitos Tecnicos | El G-NAP debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos: • Capacidad para crear segmentos aislados, de tal manera que la información pueda ser interpretada únicamente por el receptor (o los receptores), excluyendo a otros puntos de la red. Los equipos de borde (Router) implantados deben contar con el software y hardware requeridos para esta operación • Permitir el tráfico de VPN instaladas sobre redes multiprotocolo y adicionalmente también debe permitir el monitoreo y reporte por cada canal de G-NAP que sea habilitado. • Realizar la configuración de los algoritmos de cifrado 3DES, HMAC-SHA y AES con soporte de claves hasta 256 bit usando IPSEC, que garanticen la confidencialidad e integridad de la información transportada en cada una de las VPN. El cifrado se debe realizar por hardware, por software o en esquemas mixtos, de acuerdo a los requerimientos de las Entidades Compradoras, y a la capacidad de procesamiento de los dispositivos de conectividad. • El G-NAP debe ser una red cerrada y no debe permitir accesos de terceros no autorizados. En caso de que se requiera la autorización debe ser tramitada a través del MINTIC quien validara la solicitud del tercero para suscribir y cumplir con lo estipulado en el acuerdo suscrito por los proveedores del GNAP • Contar con sistemas que bloqueen los intentos de ingreso de conexiones no autorizadas por el canal físico. Implementar mecanismos para verificar la autenticidad de las conexiones antes de restablecer los accesos bloqueados. • Garantizar que la arquitectura de seguridad informática incorporada en la solución, cumpla con las recomendaciones y mejores prácticas especificadas en el estándar ISO27001. • Los sistemas deben estar en capacidad de crecer de acuerdo a la demanda de los Servicios de Conectividad de las Entidades Compradoras.
Reportes | El operador del G-NAP deberá entregar los 5 primeros días calendario del mes a Colombia Compra Eficiente un informe de gestión del servicio del mes anterior el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: • Cifras consolidadas de Entidades vinculadas al G-NAP incluyendo detalle de sus VPNs y proveedores del servicio. • Evidencias de uso de los enlaces del G-NAP mediante graficas de tráfico y actas de instalación/entrega de los enlaces a las Entidades, entre otros. Se aclara que estos son los niveles de tráfico de los enlaces de G-NAP que cada Proveedor tiene con cada una de las entidades conectadas a G-NAP y no el nivel de tráfico entre proveedores. Se requiere cuantificar cual realmente es el tráfico entre entidades que se está generando a través de este medio. • Solicitudes de servicio realizadas a la mesa de ayuda. • Incidentes presentados y acciones realizadas, identificando estado, origen, tiempo de atención y de solución. • Incidentes de seguridad en general y clasificados por VPN. El informe de gestión mensual deberá presentarse en las reuniones de seguimiento mensuales creadas para tal fin durante los primeros 7 días hábiles del mes siguiente. Así mismo, el operador del G-NAP deberá entregar semanalmente a Colombia Compra Eficiente una matriz actualizada donde se reflejen también las nuevas Entidades vinculadas al G-NAP. Esta matriz deberá contener al menos la siguiente información por Entidad: • Nombre de la Entidad. • Numero de orden de compra de la TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano) • Proveedor adjudicado • Indicar si la entidad solicito conexión al G-NAP • Detalle de las VPNs (cantidad, nombres, contra cual(es) Entidad(es) se conecta, propósito). • Evidencia de verificación de conexión mediante graficas de tráfico y actas de entrega del servicio. • Cualquier observación relevante de la instalación del enlace como por ejemplo, indicar si este se encuentra en instalación y/o verificación para entrega. Igualmente se podrán generar de común acuerdo, otros informes que se requieran para mejorar el seguimiento y control sobre la operación del G-NAP.
Acuerdos de Nivel de Servicio G-NAP
ANS | Descripción | Valor exigido | Penalidad por no conformidad
Disponiblidad | El número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio del core del G-NAP no está disponible(Key-Server, Switches NAP), dividido en el número total de minutos en el mes facturado. | >=99.98% mensual | Para cada Entidad afectada: Entre 100% y 99,98% 0% de descuentos sobre el costo del servicio del enlace (Ver NOTA 1) Entre 99.98%y 99.9%: 10% de descuento sobre el costo de este servicio del enlace (Ver NOTA 1). Entre 99.9% y 99.5%: 25% de descuento sobre el costo este servicio del enlace (Ver NOTA 1). Entre el 99.5% y el 99.2%: 50% de descuento sobre el costo este servicio del enlace (Ver NOTA 1). Menor al 99%: 100% de descuento sobre el costo este servicio del enlace (Ver NOTA 1).
Interrupciones Maximas | Número máximo de interrupciones durante el mes facturado. Una interrupción se define como una pérdida total o degradación del servicio del G-NAP(key-server, Switches NAP), que no permite la comunicación entre entidades. | Interrupciones máximas en un mes: 1 interrupción. | Para cada Entidad afectada: 2 interrupciones por mes: 20% de descuento sobre el costo de este servicio del enlace (Ver NOTA 1). 3 interrupciones por mes: 50% de descuento sobre el costo de este servicio del enlace (Ver NOTA 1). >4 interrupciones por mes: 100% de descuento sobre el costo de este servicio del enlace (Ver NOTA 1).
MTBF (Tiempo medio entre fallas) | El MTBF es el promedio aritmético durante un mes del tiempo entre interrupciones asumiendo que el servicio del G-NAP(Key Server, Switches NAP) se recupera de forma inmediata cuando se produce la falla. | >4320 horas | Para cada Entidad afectada: 2160 horas <= MTBF < 4320 horas: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio del enlace (Ver NOTA 1). 1440 horas <= MTBF < 2160 horas: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio del enlace (Ver NOTA 1). 1080 horas <= MTBF < 1440 horas: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio del enlace (Ver NOTA 1). MTBF<1080 horas: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio del enlace (Ver NOTA 1).
NOTA 1 - El porcentaje de resarcimiento para cada Entidad afectada se hará sobre la facturación del mes de la afectación y estará relacionado al porcentaje que significa el canal de conexión a GNAP, es decir, si el canal contratado es de 10 MB y la VPN del G-NAP es solo de 1 MB, se aplicaría la penalización a ese 10% del valor mensual del enlace.Para las caídas o indisponibilidades de los enlaces sin afectación del CORE del G-NAP (Key server, Switches NAP) aplican los ANS definidos por el Acuerdo Marco de Precios.
NOTA 2 - Así mismo, cuando se presenten incidentes MAYORES o CRITICOS con la operación del G-NAP, el operador debe adicionalmente notificar de manera inmediata por e-mail, teléfono y mensaje SMS al supervisor del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.

## Regiones
Las regiones se definen de acuerdo con los siguientes criterios:
Región 1 | Suscriptores corporativos con acceso a 3 o más proveedores de conectividad terrestre
Región 2 | Suscriptores corporativos con acceso a dos (2) proveedores de conectividad terrestre
Región 3 | Suscriptores corporativos con acceso a un (1) proveedor de conectividad terrestre
Región 4 | No existen proveedores con cobertura de conectividad terrestre.
Región móvil | Existe cobertura de red móvil para datos 2G y superior.
Regiones | Cobertura
Región 1 | Antioquia: Medellín – Bello – Envigado – Itaguí – Sabaneta - La Estrella - Caldas - Copacabana - Guarne
Atlántico: Barranquilla – Malambo – Puerto Colombia – Soledad - Baranoa
Bogotá D.C.
Bolívar: Cartagena - Turbaco
Boyacá: Tunja
Caldas: Manizales – Chinchiná.
Cesar: Valledupar
Córdoba: Montería
Cundinamarca: Cajicá – Chía – Cota – Facatativá – Funza – La Calera – Madrid – Mosquera – Soacha – Tocancipa – Zipaquirá – Sopó - Tenjo
Huila: Neiva
Magdalena: Santa Marta.
Meta: Villavicencio.
Quindío: Armenia – Calarcá – Quimbaya.
Risaralda: Pereira – Dosquebradas – Santa Rosa del Cabal
Santander: Bucaramanga – Barrancabermeja – Florida Blanca – Girón – Piedecuesta
Tolima: Ibagué
Valle del Cauca: Cali – – Guadalajara de Buga – Jamundí – Palmira – Yumbo
Región 2 | Antioquia: Retiro - Carmen de Viboral - El Santuario - Armenia – La Unión - Amagá - Yondó - Rionegro - La Ceja - Girardota - Marinilla - Barbosa
Archipiélago de San Andrés: Providencia y Santa Catalina: San Andrés.
Atlántico: Sabanalarga
Bolívar:El Carmen de Bolivar
Boyacá: Chiquinquirá – Duitama – Paipa – Sogamoso.
Caldas: Villamaría
Caquetá: Florencia.
Casanare: Yopal – Tauramena.
Cauca: Caloto – Puerto Tejada – Santander de Quilichao - Popayán.
Cesar: Aguachica.
Choco: Quibdó.
Córdoba: San Pelayo - Sahagún - Lórica – Cereté
Cundinamarca: Sibaté– La Mesa – Fusagasugá – Girardot – Villa de San Diego de Ubaté
Meta: Acacías – Restrepo.
Nariño: Pasto
Norte de Santander: Pamplona - Ocaña - Cúcuta – Los Patios - Villa del Rosario
Quindío: Circasia – La tebaida – Montenegro.
Risaralda: La Virginia
Santander: San Vicente de Chucuri – San Gil - Socorro - Barbosa
Sucre: Corozal - Sincelejo.
Tolima: Espinal – Melgar.
Valle del Cauca: Alcalá – Caicedonia – Florida – Obando – Sevilla – Buenaventura – Tulúa - Bugalagrande
Región 3 | Arauca: Tame - Saravena - Arauca - Puerto Rondon - Fortul
Antioquia: Valdavia - Ituango - Remedios - Corcorna - Segovia - Puerto Berrio - San Pedro de los Milagros - Santafé de Antioquia - Toledo - San Francisco - Caucacia - Hispania - San Vicente Ferrer - Briceño - Zaragoza - Amalfi – Mechí - Peñol - San Juan de Urabá - Carepa - San Roque - Turbo - Santa Rosa de Osos - Granada - Santo Domingo - El Bagre - Jericó - Támesis - Donmatías - Entrerrios - Yarumal - Andes – La Pintada - Apartadó - Candelaria - El Cerrito - Yolombó - Segovia - Puerto Nare - Olaya - Turbo - Heliconia - Frontino - Carepa - Arboletes - Angelopolis.
Atlántico: Candelaria - Usiacuri.
Bolívar: Arroyohondo - Achi - Arjona - Arroyohondo - Calamar - Cantagallo - Cicuco - Mahates - María la Baja - Norosi - Rio Viejo - San Jacinto - San Martin de Loba – San Pablo – Santa Rosa del Sur - Santa Catalina - Santa R Magangué - Sopla Viento - Talaiga Nuevo - Tiquisio - Villanueva - Zambrano
Boyacá: Arcabuco - Buenavista - Busbanza - Chiscas - Chita - Chitaraque - Chivata - Cubara - Cucaita - Floresta - Gachantiva - Gameza - Guateque - Guacamayas - Guayata - Jerico - La Uvita - La Victoria - Sáchica – Boavita – Puerto Boyacá - Moniquirá - Maripi - Miraflores - Mongua - Muzo - Otanche - Paez - Panqueba - Paya - Quipama - San Eduardo - Santana - Sativa Sur - Sativa Norte - Siachoque - Soata - Socha - Socota - Somondoco - Sutamarchan - Tasco - Topaga - Tunungua - Aquitania - Villa de Leyva - Cubará – Ventaquemada - Tibasosa - San Miguel de Sema - Samacá
Caldas: La Dorada - Neira - Filadelfia - Riosucio - Aguadas - Aranzazu - Marquetalia - Neira - Norcasia - Supia - Victoria
Casanare: Aguazul – Villanueva - Chameza - Maní - Nunchia - Orocue - Pore - Sacama
Cauca: Almaguer- Almaguer- Argelia- Balboa- Bolivar- Buenos Aires- Caldono- Corinto- Guapi- Inza- Jambalo- Mercaderes- Padilla- Piendamo-Purace- Rosas- Santa Rosa- Silvia- Sotara- Suarez- Sucre- Timbiqui- Toribio- Villa Rica - Miranda – Piendamó - Patia
Caqueta: Belén de los Andaquies - Cartagena del Chaira - Curillo - El Doncello - El Paujil - La Montañita - Milan - Morelia - Puerto Rico - San José del Fragua - San Vicente del Caguan - Solita
Cesar: San Alberto - Pelaya - Pailitas - Agustin Codazzi - Astrea – El Paso - Gamarra – Becerril - La Jagua de Ibiricó - Bosconía – El Paso – San Martín - Curumaní - La Jagua de Ibirico - La Paz - Manaure - Pailitas -Pelaya
Chocó: Tadó – Bahía Solano - Condoto - Atrato - Certegui - El Canton de San Pablo - El Carmen de Atrato - Lloro - Novita - Rio Iro - Rio Quito - Unión Panamericana. Istminia
Córdoba: Puerto escondido - Canalete – Ciénaga de Oro – Cotorrá - La Apartada – Moñitos – Planeta Rica – Puerto Libertador – San Andrés de Sotavento – San Antero – Tierralta - Montelíbano - La Apartada -Los Cordobas - Moñitos - Puerto Libertador - San Antereo - San Bernardo del Viento - San José de Ure -Valencia.
Cundinamarca: Anolaima – Agua de Dios - Arbelaez - Cabrera - Cachipay - El Colegio - Fosca - Gachalá - Gachancipa - Gama - Guasca - Guayabetal - Gutierrez - Medina - Nemocon - Nimaima - Para Tebueno - Quetame - Subachoque - Supata - Susa - Sutatausa - Tabio - Tausa - Tibacuy - Tibirita - Une - Viani - Chocontá – Gachalá – Gacheta – Pacho – Sesquilé – Tabio – Ricaurte – San Bernardo – Subachoque – Cáqueza – Chipaque – Paratebueno - Guasca – Silvania, Gama - Villeta - Guaduas.
Guajira: Riohacha - Villanueva - Albania - Maicao - Fonseca - San Juan del Cesar - El Molino - Hatonuevo - Maicao - Manaure - Uribia - Villanueva.
Guaviare: San José del Guaviare.
Huila: Acevedo - Agrado - Aipe - Algeciras - Altamira - Campoalegre - Colombia - Elias - Garzón - Gigante - Guadalué - Hobo - Iquira - Isnos -La Argentina - La Plata - Nataga - Oporapa - Paicol - Palestina - Pital - Suaza - Tarqui - Tello - Teruel - Timana - Yaguara - Pitalito
Magdalena: Ariguaní – El Banco - Guamal - Nueva Granada - Pueblo Viejo - Remolino - Santa Ana - Zapayan - Cienagá – Sitio Nuevo – Pivijay – Plato - Fundación - Zona Bananera
Meta: Cabuyaro – Castilla la Nueva – El dorado – Puerto Lleras - Puerto Lopez – Puerto Rico – Juan Carlos de Guaroa – San Luis de Cubarral – Mesetas – Granada - El Calvario - San Juanito
Nariño: Aldana - Arboleda - Barbacoas - Belen - Cuaspud - El Rosario - El Tambo - Guachucal - Ipiales -Leiva - Mallama - Olaya Herrera - Policarpa - Pupiales - Ricaurte - Roberto Payan - San Andrés de Tumaco -SantaCruz -Taminango - Ipiales - La Cruz - Túquerres – Providencia – Samaniego – Guachucal - Buesaco.
Norte de Santander: Abrego – Chitagá – Santiago – Duranía - Arboledas - Bucarasica - Durania - El Carmen - El Zulia - Mutiscua - San Calixto - Sardinata - Silos - Toledo - Ocaña
Putumayo: Sibundoy - Orito - Mocoa – Puerto Asís -Valle del Guamuéz - Colon - Puerto Caicedo -San Francisco - San Miguel -Villa Garzón.
Quindio: Filandia - Buena Vista - Cordoba - Génova - Pijao - Salento
Risaralda: Marsella - Santuario - Pueblo Rico
Santander: Aguada - California - Cepita - Cerrito - Cimitarra - Confines - Contratación - El Peñon - Florian - Guaca- Guepsa - Hato - Jordan - Los Santos - Oiba - Sucre - Lebrija – Sabana de Torres – Suaita - Vélez.
Sucre: Coveñas - Tolúviejo - San Luis de Since - Coloso - Coveñas - Guaranda - Majagual - Morroa - San Marcos - Santiago de Tolú.
Tolima: Armero - Santa Isabel – Flandes. – Chaparral – Honda – Purificación - San Sebastián de Mariquita – Natagaima - Planada - Carmen de Apicalá - Saldaña - Líbano - Guamo – Lérida - Coello - Falan - Libano - Natagaima - Planadas - Suarez - Valle de San Juan.
Valle del Cauca: Guacarí – Toro – Ansermanuevo - Andalucia- Pradera – Riofrio – Vijes – Ginebra - Zarzal – Cartago - Roldanillo - Bolivar - La Cumbre - La Victoria - Toro - Zarzal.
Vichada:Cumaribo - La Primavera
Región 4 | Resto del territorio nacional
Región móvil | Todos los municipios del territorio nacional

## Protocolo de entrega
Protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio
Alcance | 1 | El protocolo describe las actividades y procedimientos generales mínimos para la entrega, verificación de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento los servicios contenidos en el Acuerdo Marco de Precio de Conectividad.
| 2 | Las actividades contempladas en el protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio no significan costos adicionales para la Entidad Compradora.
| 3 | El Proveedor puede hacer entregas parciales siempre y cuando respete los ANS definidos para cada servicio.
| 4 | La Entidad Compradora y el Proveedor pueden hacer modificaciones al protocolo o decidir usar otro protocolo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.
Responsabilidades del Proveedor | 1 | Contar con personal idóneo para la realizar las actividades de instalación y pruebas de los servicios contratados.
| 2 | Asignar y comunicar a la Entidad Compradora el contacto estará coordinando el proceso de entrega y realización de pruebas de los servicios.
| 3 | Suministrar las herramientas necesarias para cumplir con las pruebas que sugiere el protocolo.
| 4 | Cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de instalación, prueba y aceptación de los servicios contratados.
Responsabilidades de la Entidad Compradora | 1 | Informar al Proveedor la ubicación exacta donde se van a realizar la(s) entrega(s) y la(s) prueba(s) de los servicios contratados.
| 2 | Disponer de un espacio físico adecuado, que cuente con una mesa de trabajo, sillas y las condiciones técnicas necesarias para probar los servicios contratados. La Entidad Compradora debe disponer de las condiciones de infraestructura para la entrega del servicio, tales como: energía regulada, malla a tierra, rack de comunicaciones para instalar equipos de telecomunicaciones y condiciones ambientales optimas para la temperatura de los equipos, esto en el caso que los servicios contratados así lo requieran.
| 3 | Proveer todos los acompañamientos y/o ingresos necesarios durante el periodo de instalación.
| 4 | Asegurar que el Proveedor cuenta con la siguiente información actualizada: - Datos del contacto técnico. - Datos del supervisor - interventor del contrato.
Planeación | 1 | Una vez ha sido emitida la orden de compra; el Proveedor tiene hasta 3 días calendario para comunicarse con el contacto técnico definido en la orden de compra y dar inicio al protocolo de instalación, prueba y aceptación. Si el contacto técnico no responde a los intentos de comunicación del Proveedor durante los 3 días calendario siguientes a la fecha de emisión de la orden de compra; el reloj que contabiliza el tiempo de instalación se detendrá por 3 días calendario. Es decir, la instalación tardará 3 días calendario más. Una vez la Entidad Compradora establece contacto con el Proveedor, el reloj que contabiliza el tiempo de instalación se reactiva inmediatamente. El Proveedor debe evidenciar los intentos fallidos de comunicación con el contacto técnico para detener el reloj que contabiliza el tiempo de instalación y debe notificar inmediatamente a Colombia Compra Eficiente sobre la situación. La evidencia de los intentos fallidos de comunicación corresponde a correos enviados por el Proveedor que no han recibido respuesta por parte de la Entidad Compradora.
| 2 | La Entidad Compradora y el Proveedor deben pactar el cronograma de instalación, prueba y aceptación de los servicios. El cronograma debe respetar los tiempos que estipulan los ANS para cada servicio. Es decir, El Proveedor debe cumplir los tiempos de entrega de los servicios de acuerdo a la región, nivel de servicio y volumen de canales a ser instalados. El cronograma debe respetar la fecha de inicio de cada servicio contratado que debió ser especificada por la Entidad Compradora en el anexo del simulador. Una vez el cronograma ha sido aprobado, la modificaciones deben ser discutidas y acordadas por ambas partes. Adicionalmente, las modificaciones al cronograma se restringen a situaciones fortuitas o de fuerza mayor.
| 3 | La Entidad Compradora y el Proveedor deben pactar el horario en el cual serán instalados los servicios y esta información debe ser incluida en el cronograma.
| 4 | La Entidad Compradora y el Proveedor deben definir las responsabilidades y tiempos asociadas a la gestión de los permisos necesarios para aprovisionar los servicios contratados. Nota: El cálculo de los tiempos de duración para instalación no incluye los periodos de tiempo que tarde la gestión de permisos de acceso por parte de la Entidad Compradora.
| 5 | En caso que la Entidad Compradora y el Proveedor no lleguen a un acuerdo sobre el cronograma, los horarios de trabajo y las responsabilidades para tramitar los permisos quedarán definidos así: - Los tiempos de instalación son los definidos en los ANS de cada servicio. - Las pruebas inician el día hábil siguiente a la finalización de la instalación. - La instalación del servicio debe hacerse en un horario que no afecte la operación de la Entidad Compradora - La Entidad Compradora es responsable de gestionar todos los permisos requeridos para la instalación del servicio y debe hacerlo en tiempos que permitan que el Proveedor cumpla con los tiempos de instalación definidos en los ANS.
Instalación | 2 | Una vez termina la instalación, el Proveedor debe notificar al supervisor de la orden de compra que el servicio ha sido habilitado para iniciar las pruebas conjuntas que permitan verificar el correcto funcionamiento del servicio contratado. La Entidad Compradora debe iniciar las pruebas de verificación del correcto funcionamiento del servicio en un plazo menor a 1 día hábil después de recibir la notificación por parte del Proveedor.
Prueba | 1 | El Proveedor debe entregar el mapa de servicio que relacione todos los componentes aprovisionados para brindar el servicio. Nota: El mapa de servicio debe ser actualizado por el Proveedor cuando se den adiciones o modificaciones sobre el servicio.
| 2 | El Proveedor debe entregar toda la documentación asociada a la prestación del servicio: - Procedimientos y protocolos de escalamiento. - Datos de contacto de los canales de servicios de soporte. - Soporte de las pruebas de instalación y funcionamiento. - Soporte de las coordenadas geográficas de la ubicación donde se instala el servicio según la información suministrada por el GPS. - Relación de los equipos instalados. - Informe montaje infraestructura física: URL de administración o monitoreo, usuario y contraseña de monitoreo, otros usuarios y contraseñas requeridos, configuraciones requeridas para equipos de la Entidad Compradora y la documentación técnica de instalación y de operación de los servicios contratados. - Diagrama de red. - Certificado de importación de los equipos usados para proveer el servicio. Nota aclaratoria: La entrega de las configuraciones de equipos del proveedor no incluye usuarios, contraseñas, y demas datos de seguridad que no sean relevantes para el funcionamiento de los servicios contratados, o que vulnere la seguridad del proveedor y confidencialidad de otros clientes.
| 3 | Para verificar el correcto funcionamiento de los servicios contratados se sugieren pruebas como: - Ping a sitio remoto. - Navegación a sitio web externo a la Entidad Compradora. - Ping a un portal reconocido. - Una prueba de acceso a una aplicación de la Entidad Compradora desde el punto remoto. - Prueba de navegación a un sitio restringido. - IP del equipo de Borde de Red. - Verificación de la velocidad de subida y de bajada. - Verificación del ancho de banda. - Verificación de la latencia. - Con el fin de encontrar mecanismos que permitan verificar y evaluar el estado de la conectividad en los sitios donde se solicitó el servicio se propone una metodología de verificación remota desde el NOC del proveedor hasta los sitios. - Al recibir los equipos, la Entidad Compradora debe verificar que todos los equipos y accesorios solicitados estén completos. - Verificación y documentación (registro fotográfico) de las condiciones físicas en que quedo el lugar y el equipo después de concluida la instalación. - Verificación del acceso y permisos de los usuarios y contraseñas suministrados.
| 4 | Toda modificación realizada y/o gestionada directamente por la Entidad Compradora, queda bajo la responsabilidad de la Entidad Compradora y es su compromiso informarlo al Proveedor.
| 5 | Una vez concluidas las pruebas de aceptación la Entidad Compradora tiene hasta 2 días hábiles para notificar al Proveedor sobre los resultados.
Aceptación | 1 | Una vez la Entidad Compradora verifica el correcto funcionamiento de los servicios contratados y recibe toda la documentación requerida debe firmar un documento de aceptación de los servicios recibidos.

## Protocolo de finalización
Protocolo de finalización del servicio
Alcance | 1 | El protocolo describe las actividades y aspectos a tener en cuenta por la Entidad Compradora y el Proveedor una vez terminado el tiempo de servicio.
| 2 | Las actividades contempladas en el protocolo de finalización del servicio no significan costos adicionales para la Entidad Compradora.
| 3 | La Entidad Compradora y el Proveedor pueden hacer modificaciones al protocolo o decidir usar otro protocolo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.
Responsabilidades del Proveedor | 1 | Contar con personal idóneo para la realizar las actividades de instalación y pruebas de los servicios contratados.
| 2 | Asignar y comunicar a la Entidad Compradora el contacto estará coordinando el protocolo de finalización de los servicios.
| 3 | Suministrar las herramientas necesarias para cumplir con las actividades que sugiere el protocolo.
| 4 | Cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de finalización de los servicios contratados.
Responsabilidades de la Entidad Compradora | 1 | Disponer de un espacio para realizar las tareas de comprobación de los equipos.
| 1 | Proveer todos los acompañamientos y/o ingresos necesarios durante el periodo de entrega de servicios por parte del Proveedor.
| 2 | Asegurar que el Proveedor cuenta con la siguiente información actualizada: - Datos del contacto técnico. - Datos del supervisor - interventor del contrato.
Finalización del servicio | 1 | El Proveedor debe entregar las políticas definidas en los appliance contratados.
| 2 | El Proveedor debe liberar las IP que son de la Entidad Compradora.
| 3 | El Proveedor debe entregar un reporte final que resume la gestión del servicio a lo largo de todo el periodo contratado. El reporte debe incluir: - Los eventos destacados en la prestación del servicio. - La capacidad, la seguridad y la utilización de los diferentes componentes de los servicios de conectividad suministrados. - Los resultados del seguimiento hecho durante la duración del servicio de los indicadores que fueron monitoreados: Disponibilidad, número máximo de interrupciones, RTO, MTBF, latencia y ancho de banda; entre otros. - Tráfico de entrada promedio por mes. - Tráfico de salida promedio por mes. - Ancho de banda consumido en línea de tiempo durante la duración del servicio. - VPNs configuradas. - Tráfico en los administradores del ancho de banda. - Eventos reportados por el firewall. - Oportunidades de mejora detectadas. - Lecciones aprendidas. - Georreferenciación de cada uno de los sitios. - La configuración y políticas aplicadas a cada uno de los servicios contratados. - El mapa de servicios actualizado.
| 4 | El Proveedor debe retirar los equipos de las instalaciones de la Entidad Compradora antes de 15 días calendario después de finalizado el servicio. Después de tres (3) meses en que el Proveedor no haya retirado los equipos de las instalaciones de la Entidad, la Entidad Compradora podrá disponer de estos equipos.
| 5 | El interventor o supervisor del contrato debe expedir el certificado de cumplimiento si los servicios han sido suministrados por el Proveedor de acuerdo a las condiciones que detalla el Acuerdo Marco de Precio de Conectividad.

## Paradas de reloj
PARADAS DE RELOJ Y EXCEPCIONES
1 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los periodos de tiempo en los cuales las instalaciones de la entidad o los equipos de la entidad no estén disponibles.
2 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los periodos de tiempo que tarde la gestión de permisos de acceso por parte de la entidad.
3 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los retrasos que se deriven directamente de información incompleta o errada que ha sido suministrada por la entidad.
4 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye las demoras ocasionadas por accesos denegados a equipos ubicados en las intalaciones de la entidad o componentes de red que esten en la entidad.
5 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye las demoras ocasionadas por causas de fuerza mayor; es decir, eventos imprevisibles e irresistibles como: guerra, terrorismo, rebelión civil, inundaciones,
6 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye las demoras ocasionadas por terceros para: proveer acceso a instalaciones, suministrar permisos para hacer pruebas o tomar acciones para corregir problemas que afecten el cumplimiento de los ANS que son responsabilidad del proveedor.
7 | Para los servicios de appliance de seguridad, administrador de ancho de banda, router, aceleradores y balanceadores de carga, los tiempos de instalación no contemplan demoras ocasionadas por la no entrega las políticas de seguridad a implementar por parte de la Entidad Compradora.
8 | Para el servicio AntiSpam Dedicado los tiempos de instalación no contemplan demoras ocasionadas por problemas de la plataforma de correo.
9 | Cuando una Entidad Compradora decide no habilitar una sede o posponer su habilitación
10 | Las interrupciones de servicio que hayan sido previamente acordadas entre el Proveedor y la Entidad Compradora al momento de hacer un mantenimiento preventivo no serán tenidas en cuenta en la medición de los indicadores definidos en los ANS.
11 | No se aplicaran ANS si el daño es ocasionado por descargas electricas, eventos fuera del alcance y control del proveedor o de la Entidad Compradora (eventos de fuerza mayor o caso fortuito)
12 | En los casos que la falla o interrupción del servicio sean atribuibles a la Entidad Compradora.
13 | Si el incremento en la latencia del servicio contratado se debe a saturación del ancho de banda contratado por la Entidad Compradora no será reconocida penalidad alguna al Proveedor
14 | En los casos en que la interrupción sea en la herramienta de monitoreo y no en el servicio, no se contabilizará la interrupción como parte del tiempo máximo que el servicio puede estar fuera de servicio
15 | En los casos que se presenten fallas o interrupciones generadas por la administración de los equipos que son gestionados por la Entidad Compradora.
16 | En el evento en que la falla se atribuya a hardware de la Entidad Compradora o de un tercero. Los terceros con que el Proveedor realice alianzas para la prestación del servicio no se contemplan en la excepción.
17 | Para los servicios de fibra oscura descritos en las fichas IT-C-CT-11 Fibra Oscura Sencilla entre Dos Puntos - Sin Redundancia e IT-C-CT-12 Fibra Oscura Sencilla entre Dos Puntos - Con Redundancia, el cáculo de los tiempos de duración para la instalación no incluye las demoras ocasionadas por terceros dueños de la infraestructura, para acceder y usar la infraestructura que permite soportar los servicios de fibra oscura. La parada de reloj no será superior al tiempo estipulado por la CRC para que el dueño de la infraestructura y el Proveedor lleguen a un acuerdo.
18 | Para los servicios de Conectividad Móvil, el cálculo de los tiempos disponibilidad no incluye los periodos de tiempo que se requiere para reestablecer el fluido eléctrico en los casos en que se presenten suspensiones de fluido eléctrico en regiones alejadas y de dificil acceso que afecten la disponibilidad del servicio.

## Proceso (hidden)
| Código del servicio | IT-C-CM-2
| Nombre del servicio | Servicio IT-C-CM-2
| Tipo de servicio | Tipo IT-C-CM-2
| Alcance del servicio | Alcance IT-C-CM-2
| Servicios relacionados | Relacionados IT-C-CM-2
| Unidad de facturación del servicio | Unidad IT-C-CM-2
| Característica requerida | Descripción del requerimiento | Característica mínima requerida | Característica máxima requerida
1 | 1.Caract-IT-C-CM-2 | 1.Descripción-IT-C-CM-2 | 1.Minimo-IT-C-CM-2 | 1.Maximo-IT-C-CM-2
2 | 2.Caract-IT-C-CM-2 | 2.Descripción-IT-C-CM-2 | 2.Minimo-IT-C-CM-2 | 2.Maximo-IT-C-CM-2
3 | 3.Caract-IT-C-CM-2 | 3.Descripción-IT-C-CM-2 | 3.Minimo-IT-C-CM-2 | 3.Maximo-IT-C-CM-2
4 | 4.Caract-IT-C-CM-2 | 4.Descripción-IT-C-CM-2 | 4.Minimo-IT-C-CM-2 | 4.Maximo-IT-C-CM-2
5 | 5.Caract-IT-C-CM-2 | 5.Descripción-IT-C-CM-2 | 5.Minimo-IT-C-CM-2 | 5.Maximo-IT-C-CM-2
6 | 6.Caract-IT-C-CM-2 | 6.Descripción-IT-C-CM-2 | 6.Minimo-IT-C-CM-2 | 6.Maximo-IT-C-CM-2
7 | 7.Caract-IT-C-CM-2 | 7.Descripción-IT-C-CM-2 | 7.Minimo-IT-C-CM-2 | 7.Maximo-IT-C-CM-2
8 | 8.Caract-IT-C-CM-2 | 8.Descripción-IT-C-CM-2 | 8.Minimo-IT-C-CM-2 | 8.Maximo-IT-C-CM-2
9 | 9.Caract-IT-C-CM-2 | 9.Descripción-IT-C-CM-2 | 9.Minimo-IT-C-CM-2 | 9.Maximo-IT-C-CM-2
10 | 10.Caract-IT-C-CM-2 | 10.Descripción-IT-C-CM-2 | 10.Minimo-IT-C-CM-2 | 10.Maximo-IT-C-CM-2
11 | 11.Caract-IT-C-CM-2 | 11.Descripción-IT-C-CM-2 | 11.Minimo-IT-C-CM-2 | 11.Maximo-IT-C-CM-2
12 | 12.Caract-IT-C-CM-2 | 12.Descripción-IT-C-CM-2 | 12.Minimo-IT-C-CM-2 | 12.Maximo-IT-C-CM-2
13 | 13.Caract-IT-C-CM-2 | 13.Descripción-IT-C-CM-2 | 13.Minimo-IT-C-CM-2 | 13.Maximo-IT-C-CM-2
14 | 14.Caract-IT-C-CM-2 | 14.Descripción-IT-C-CM-2 | 14.Minimo-IT-C-CM-2 | 14.Maximo-IT-C-CM-2
15 | 15.Caract-IT-C-CM-2 | 15.Descripción-IT-C-CM-2 | 15.Minimo-IT-C-CM-2 | 15.Maximo-IT-C-CM-2
| ANS | Descripción / Medición | Nivel de servicio
Bronce
1 | 1.ANS-IT-C-CM-2 | 1.Descr-IT-C-CM-2 | 1.Bronce-IT-C-CM-2
2 | 2.ANS-IT-C-CM-2 | 2.Descr-IT-C-CM-2 | 2.Bronce-IT-C-CM-2
3 | 3.ANS-IT-C-CM-2 | 3.Descr-IT-C-CM-2 | 3.Bronce-IT-C-CM-2
4 | 4.ANS-IT-C-CM-2 | 4.Descr-IT-C-CM-2 | 4.Bronce-IT-C-CM-2
5 | 5.ANS-IT-C-CM-2 | 5.Descr-IT-C-CM-2 | 5.Bronce-IT-C-CM-2
6 | 6.ANS-IT-C-CM-2 | 6.Descr-IT-C-CM-2 | 6.Bronce-IT-C-CM-2
7 | 7.ANS-IT-C-CM-2 | 7.Descr-IT-C-CM-2 | 7.Bronce-IT-C-CM-2.Región3
8 | 8.ANS-IT-C-CM-2 | 8.Descr-IT-C-CM-2 | 8.Bronce-IT-C-CM-2.Región3
9 | 9.ANS-IT-C-CM-2 | 9.Descr-IT-C-CM-2 | 9.Bronce-IT-C-CM-2.Región3.Elasticidad Media
10 | 10.ANS-IT-C-CM-2 | 10.Descr-IT-C-CM-2 | 10.Bronce-IT-C-CM-2
| Elasticidad | Descripción | Media
1 | 1.Elast-IT-C-CM-2 | 1.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 1.Media-IT-C-CM-2
2 | 2.Elast-IT-C-CM-2 | 2.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 2.Media-IT-C-CM-2
3 | 3.Elast-IT-C-CM-2 | 3.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 3.Media-IT-C-CM-2
4 | 4.Elast-IT-C-CM-2 | 4.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 4.Media-IT-C-CM-2
5 | 5.Elast-IT-C-CM-2 | 5.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 5.Media-IT-C-CM-2
6 | 6.Elast-IT-C-CM-2 | 6.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 6.Media-IT-C-CM-2
7 | 7.Elast-IT-C-CM-2 | 7.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 7.Media-IT-C-CM-2
8 | 8.Elast-IT-C-CM-2 | 8.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 8.Media-IT-C-CM-2
9 | 9.Elast-IT-C-CM-2 | 9.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 9.Media-IT-C-CM-2
10 | 10.Elast-IT-C-CM-2 | 10.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 10.Media-IT-C-CM-2
11 | 11.Elast-IT-C-CM-2 | 11.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 11.Media-IT-C-CM-2
12 | 12.Elast-IT-C-CM-2 | 12.Desc.Elas-IT-C-CM-2 | 12.Media-IT-C-CM-2
| 0 | 0 | 0